**ТАБЕЛА 9**

**МЕРА 8: Уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Редни број** | **Назив привредног субјекта** | **Ценовни преглед производа и услуга у динарима** |
| **1.** | **Green Watt Innovations доо Београд - Палилула** | **-Бојлер за санитарну воду 200л са два измењивача и електрогрејачем,**  **Плочасти соларни колектор AL-SF 2m2 Helis – 2 комада,**  **Соларна пумпна група и аутоматика за соларне системе S303 Icma – 1 комад,**  **Соларна течност Т-200 – 20 литара - ЦЕНА КОМПЛЕТА – 351.100,00** |
| **2.** | **Сораби РС, Ана Стаменковић ПР, Врање** | **-Уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде, капацитета акумулационог бојлера 200 литара – 230.000,00** |
| **3.** | **Energy net solution доо, Нови Сад** | **-Соларни пакет 200 Bergen, цена уређаја са уградњом – 424.468,00**  **-Соларни пакет 300 Bergen, cena urađaja sa ugradwom – 539.529,00** |