Република Србија

Општина Димитровград

Општинска управа

Број: 404-225/2019-14/1

Датум: 04.01.2019.год.

ДИМИТРОВГРАД

На основу  члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Сл.Гл. РС  бр.124/12,14/15 и 68/15), а у вези конкурсне документације бр.16Р/19 - Извођење радова на санацији и термотехничкој ефикасности објекта гимназије „Свети Кирило и Методије“ у Димитровграду, Комисија за јавне набавке даје одговор на постављена питања и дописе :

1. Прегледом конкурсне документација за 16Р/19 - Извођење радова извођење на санацији и термотехничкој ефикасности објекта гимназије „Свети Кирило и Методије“ у Димитровграду

у опису радова за котларницу у позицијама XIII Молерско - фарбарских радова од тачке 2- 3 стоји:

2 Бојење зидова и плафона дисперзионом бојом са претходним глетовањем малтерисаних или гипс картонских површина у тону по избору инвеститора.Употреба скеле садржана је у цени.У цену урачунати и потребне подлоге, прајмере и слично. Предвиђена глет маса је фасадна водоотпорна. Обрачун по м2 глетоване и обојене површине m2

3 Израда масне сокле у тону по избору инвестритора Оштећене пукотине брусити и снирати. Површине обрадити лепком армирати стакленом мрежицом и глетовати пре израде завршног слоја масне сокле Обрачун по м2 глетоване и обојене површине m2

Питамо Вас да ли се ове позиције предвиђају за рад или не. Уколико се предвиђају које су количине?

СВЕ ПОЗИЦИЈЕ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ТРЕБА ДА БУДУ ИЗВЕДЕНЕ.

КОТЛАРНИЦА  XIII МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ од 2-3

ТРЕБА ДА СТОЈИ:

2.    Бојење зидова и плафона дисперзионом бојом са претходним  глетовањем малтерисаних ил игипс картонских површина у тону по избору инвеститора.  Употреба скеле садржана је у цени. 
У цену урачунати и потребне подлоге, прајмере и слично. Предвиђена глет маса је фасадна водоотпорна. Обрачун по м2 глетоване и обојене површине           м2    700

3.  Израда масне сокле у тону по избору инвестритора Oштећене пукотине брусити и снирати.  Површине обрадити лепком армирати стакленом мрежицом и глетовати пре израде завршног слоја масне сокле. Обрачун по м2 глетоване и обојене површине                              м2     200.

Комисија за јавне набавке

Председник

_______________________

Наташа Каменов, дипл.прав