Република Србија

Општина Димитровград

Општинска управа

Број: 404-224/2019-14/1

Датум: 04.01.2019.год.

ДИМИТРОВГРАД

На основу  члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Сл.Гл. РС  бр.124/12,14/15 и 68/15), а у вези конкурсне документације бр.16Р/19 - Извођење радова на санацији и термотехничкој ефикасности објекта гимназије „Свети Кирило и Методије“ у Димитровграду, Комисија за јавне набавке даје одговор на постављена питања и дописе :

1. На страни 51/244 конкурсне документације - позиција бр.16 - демонтажа постојећег зидног сунчаног сата - у опису позиције је напоменуто да демонтажу сата треба обавити у присуству професора које је поставио наведени сат. Да ли приликом формирања цене за ову позицију треба урачунати и трошак ангажовања самог професора, да ли је то неко ко је и даље ангажован у самој школи?

АНГАЖОВАЊЕ ПРОФЕСОРА ЈЕ КОНСУЛТАТИВНОГ КАРАКТЕРА, А НЕ РАДНОГ  И ОНО ЈЕ ОБАВЕЗНО ЗБОГ ПОТРЕБЕ ДА САТ ИМА ФУНКЦИЈУ ЗБОГ КОЈЕ ЈЕ И ПОСТАВЉЕН – ДА ПОКАЗУЈЕ ТАЧНО ВРЕМЕ.

ШКОЛА ИМА АНГАЖОВАНЕ ПРОФЕСОРЕ ФИЗИКЕ.  ТО ЈЕ ДОВОЉНО ДА ЈЕ НЕКО ПРОФЕСОР ФИЗИКЕ МАДА ЈЕ ТО ПОКЛОН ШКОЛИ ОД СТРАНЕ ПРОФЕСОРА КОЈИ ЈЕ ТУ ИНСТАЛАЦИЈУ И ПОСТАВИО .

2. На страни 51/244 конкурсне документације - позиција бр.16 - демонтажа постојећег сунчаног сата - у опису позиције је дат обрачун по комаду а у колони јединица мере је дат м1. Шта је меродавно?

У ОПИСУ СТОЈИ  ОБРАЧУН ПО КОМ                   М1

ТРЕБА ДА СТОЈИ  ОБРАЧУН ПО КОМ                КОМ 1

УОЧЕНА ЈЕ ГРЕШКА И У   ПОС 6  (А- ИИ-6) – МОНТАЖА СУНЧАНОГ САТА

У ОПИСУ СТОЈИ  ОБРАЧУН ПО КОМ                   М1

ТРЕБА ДА СТОЈИ  ОБРАЧУН ПО КОМ                КОМ 1

3. На страни 155/244 конкурсне документације - позиција број 2 - надстрешница за паркирање бицикла - Да ли можете нам дате димензије надстрешнице? Да ли можете да нам доставите неки цртеж надстрешнице?

МАКСИМАЛНЕ ДИМЕНЗИЈЕ - НАДКРИВЕНА ПОВРШИНА  :

ДУЖИНА 4,60m1 ; ШИРИНА  2,48 m1; ВИСИНА  2,426 m1;

УНУТРАШЊЕ ДИМЕНЗИЈЕ – ДИМЕНЗИЈЕ СЛОБОДНОГ ПРОСТОРА УНУТАР НАДСТРЕШНИЦЕ СУ:

ДУЖИНА  4,00М ;  НАЈНИЖА ПРОЛАЗНА ВИСИНА 2,007М; НАГИБ КРОВА 7˚,

МАКСИМАЛНА ОПТЕРЕЋЕНОСТ КРОВА 150Kg/m2

ИСПУНА БОЧНИХ ОКВИРА – ЗАШТИТА ОД ВЕТРА И КИШЕ СА СТРАНЕ : 2 КОМАДА МОНТИРА СЕ СА СТРАНЕ

УОКВИРЕНА ИСПУНА ОД ПОЛИКАРБОНАТА 10mm ДЕБЕЛА

СТАЛАК ЗА БИЦИКЛЕ : КАПАЦИТЕТ СТАЛКА 10 БИЦИКЛЕ.

Комисија за јавне набавке

Председник

_______________________

Наташа Каменов, дипл.прав