Република Србија

Општина Димитровград

Општинска управа

Број: 404-84/2019-14/6

Датум: 14.05.2019.год.

ДИМИТРОВГРАД

На основу  члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Сл.Гл. РС  бр.124/12,14/15 и 68/15), а у вези конкурсне документације бр. 5Д/19- Одржавање јавне расвете на територији општине Димитровград, Комисија за јавне набавке даје одговор на допис :

Питање 1. Kako stoji u konkursnoj dokumentaciji  u specifikaciji materijala pod red.br 5 stoji sijalica Na od 400w I red br.12 prigusnica 400w, s obzirom da na teritoriji opstine Dimitrovgrad ne postoji sijlicno grlo sa sijalicom od 400w izuzev granicni prelaz Gradina cije odrzavanje spada pod JP Komunalac interesuje nas da li je greska ili se treba drzati konkursne dokumentacije?

Одговор1. Позиција остаје у свему као у конкурсној документацији.

Питање 2:. Za red.br 6 stoji sijalica od 110w Na – 60 kom  a ne stoji u specifikaciji prigusnica za datu sijalicu , prigusnica od 150w koja moze upaliti sijalicu ima ih 5 kom u specifikaciji sto smatramo da je jako malo I moze nastati kasnije problem u dobrom izvrsenju javne nabavke pa vas ljubazno molimo za objasnjenje.

Одговор 2: Извршиће се измена конкурсне документације и додаје се под ред бројем 27 у спецификацији „Пригушница 125W Hg ….kom 30 kom.“

Комисија за јавне набавке

Председник

_______________________

Наташа Каменов, дипл.прав.с.р.