Република Србија

Општина Димитровград

Општинска управа

Број: 404-69/2019-14/5

Датум: 13.05.2019.год.

ДИМИТРОВГРАД

На основу  члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Сл.Гл. РС  бр.124/12,14/15 и 68/15), а у вези конкурсне документације број 8Р/19 - Извођење радова на партерном уређењу испред центра за културу у Димитровграду, Комисија за јавне набавке даје одговор на допис :

Поштовани, молим Вас да нам у што краћем року дате додотно појашњење за позиције и предмер и предрачун архитектонско грађевинских радова на реконструкцији и адаптацији трибина са пратећим  просторијама  у Спортско рекреативном центру ,,Парк" у Димитровгроду:

Питање: Молимо Вас да у предмеру и предрачуну радова који сте објавили дате недостајуће количине на појединим позицијама, као што су: III/2, III/3 i VII/6, као и димензију жардињере у позицији VIII/10, како би формирали што реалнију цену.

Одговор:

- Позиција бр. III/2……...…. (5,00m3),

- Позиција бр. III/3………….(5,00m2) i

- Позиција бр. VII/6………..(14,32m2),

- Димензије жардињере у позиције VIII/10 могу се погледати у пројектној документацији, у којој постоји и детаљ исте.

Комисија за јавне набавке

Председник

_______________________

Наташа Каменов, дипл.прав.с.р.