Република Србија

Општина Димитровград

Општинска управа

Број: 404-67/2019-14/8

Датум: 25.04.2019.год.

ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДМЕТ: Измена  конкурсне документације

На основу чл. 63. став 1. Закона о јавним набавкама (Сл.гл.РС, бр.124/12), врши се измена конкурсне документације за јавну набавку 9Р/19 – Извођење радова на реконструкцији и адаптацији трибина са пратећим просторијама у СЦ Парк у Димитровграду.

Измена  конкурсне документације се врши из разлога што је дошло до измене предмера радова. Целокупан измењен предмер радова налази се у измењеној конкурсној документацији објављеној дана 25.04.2019.год.

II-INSTALACIJE EL. POTROŠAČA

- Мења се позиција бр.1

1. Isporuka i polaganje kabla PP00-A 4x16 mm2,  od MRO- do pomoćnih razvodnih tabla objekta komplet sa iskopom i zatrpavanjem rova i opremom za povezivanje ........................250 m

- I уписује нови опис позиције бр.1

1.      Nabavka i ugradnja kabla PP-Y 5x6mm2 za napajanje MRO do pomoćnih razvodnih tabli RT -1 i RT2   .....................dužina 25m

- Брише се позиција бр.5 која гласи:

5.Isporuka i polaganje kabla PP00-Y 5x6 mm2 ispod maltera,  do pomoćnih razvodnih tabla stanova sa obezbeđenjem od mehaničkog oštećenja, pri prolasku kroz zid.

_____________________________________________________________________

III-ИНСТАЛАЦИОНИ  ПРИБОР И ОПРЕМА

- Menja se u poziciji br.6 količia. Umesto 36 komada treba da stoji se 6 komada

18.  РАДОВИ НА ИЗРАДИ ДЕКОРАТИВНЕ РАСВЕТЕ

U poziciji br.1 dodaju se u opisu ugradnja predviđenih količina i to:

-  LED Reflektora u zaštiti IP 68 od po 50 W .........  ..............kom  ...........6,00

-  LED trake u zaštiti IP 68, 14,4 W /m  raspoređene u 6.......... m.......... 230,00

-  Transformatori 230V/ 12V za LED trake  300 VA ...... ...... kom  ...........6,00

-  Transformatori 230 V /12 V za reflektore 100VA............... kom  ...........6,00

Napomena: Isti prekidač  (serijski 230V/10A) uključuje reflektore i LED traku

III-ИНСТАЛАЦИЈЕ  ТЕЛЕФОНА

U poziciji br.3 dodaju se u opisu  telefonske utičnice RJ-11:

Рок извођења радова је 90 календарских дана.

## Рок за подношење понуда се продужава и то до 15.05.2019. године, до 10.00 часова.

## Отварање понуда обавиће се истог дана 15.05.2019. год у 11.00. часова .

Председник Комисије за јавну набавку

Наташа Каменов с.р.