Република Србија

Општина Димитровград

Општинска управа

Број: 404-67/2019-14/9

Датум: 10.05.2019.год.

ДИМИТРОВГРАД

На основу  члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Сл.Гл. РС  бр.124/12,14/15 и 68/15), а у вези конкурсне документације бр. 9Р/19 – Извођење радова на реконструкцији и адаптацији трибина са пратећим просторујама у СЦ Парк у Димитровграду, Комисија за јавне набавке даје одговор на допис :

Питање 1: „Детаљним прегледом услова за учешће на ЈН 9П/18-санација и адаптација трибина у СЦ Парк у Димитовграду и то КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ уочили смо један груб превид у овим условима.

Наиме, по овим условима у набавци могу да учествују фирме које имају одговорне извођаче радова са лиценцама 400 (извођење објеката високоградње) или 410 (извођење радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње).

Овде недостаје и лиценца 411 (извођење објеката високоградње) чиме је елеиминисан велики број фирми у овом региону које имају одг. извођаче радова са овом лиценцом.

Молимо Вас да ову лиценцу (411) додате списку лиценци које су објављене у Јавној набавци (400 или 410)“

Одговор 1: Поштовани, кадровски капацитет може понуђач испунити самостално, у заједничкој понуди или преко подизвођача. Доказ о радном ангажовању: за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача је: уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одоговарајући М образац у складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање). Носиоци лиценци не морају бити у радном односу код понуђача.

Питање 2: Позиција I глaси: ,,Испорука и уградња прикључног вода и мерно-разводног ормана према решењу Електродистрибуције“

Напомена: „Прикључак са орманом мерног места изводи надлежна електродистрибуција

Како је остављено место за цену и јединицу мере, долази до забуне како се опходити према овој позицији. Ако се не упише цена, да ли се третира као до нудимо позицију за нула динара?

Иначе, позиција није прецизно дефинисана: метража и тип напојног прикључног вода, као ни опрема у мерно ра

зводном орману.“

Одговор 2:

ПОЗИЦИЈА ОБУХВАТА СЛОБОДНО СТОЈЕЦИ РАЗВОДНИ ОРМАР СА ТРОФАЗНИМ , ЛИМИТАТОРИМА 80А -3ком И  БРОЈИЛОМ ЗА ДИРЕКНО МЕРЕЊЕ  ПОТРОШЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 10-80А ,400В.

НАПОЈНИ КАБАЛ ЈЕ ПОСТОЈЕЋИ. ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА САМО ПЛОМБИРА БРОЈИЛО-НОВО ТРЕБА ДА ЈЕ БАЖДАРЕНО У ОВОЈ ИЛИ ПРЕДХОДНОЈ ГОДИНИ.

Комисија за јавне набавке

Председник

_______________________

Наташа Каменов, дипл.прав.с.р.