Република Србија

Општина Димитровград

Општинска управа

Број: 404-199/2020-14

Датум: 15.07.2020.год.

ДИМИТРОВГРАД

На основу  члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Сл.Гл. РС  бр.124/12,14/15 и 68/15), а у вези конкурсне документације бр.13У/20 - Израда Генералног пројекта, Идејног решења, Хидролошког елабората, Пројекта  за грађевинску дозволу и пројекта за извођење за водоводне системе за села Изатовци, Бољев Дол, Криводол и Сенокос, ОРН: 71000000 - Архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге, Комисија за јавне набавке даје одговор на постављена питања :

1.Да ли геодетске подлоге за израду пројекта обезбеђује Извршилац посла или Наручилац? Молимо за појашњење због неусаглашености Пројектног задатка и Модела Уговора, који су саставни део конкурсне документације.

Геодетске подлоге за израду пројекта обезбеђује Извршилац.

С обзиром да је Наручилац направио техничку грешку и у члану 3. модела уговора објавио да  Наручилац прибавља геодетске подлоге, направиће измену конкурсне документације и исту објавити на порталу јавних набавки и на сајту општине Димитровград.

2. У Пројектном задатку, за сва четири села, наводи се следеће: „Потребно је спровођење истражних радова, мерење издашности и свеобухватна техноекономска анализа постојећих и потенцијалних изворишта у ближој околини села…“ Да ли ово подразумева и хемијске анализе? Уколико подразумева, да ли су хемијске анализе обавеза Извршиоца или Наручиоца?

Да, потребно је спровођење хемијских анализа и оне су обавеза Извршиоца.

Комисија за јавне набавке

Председник

_______________________

Наташа Каменов, дипл.прав, ср