Прилог 4

ИНФОРМАЦИЈА О ПОТРЕБНОЈ ТЕХНИЧКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА ПРИМЕНУ МЕРА ПОБОЉШАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И ЗАКОНСКОЈ РЕГУЛАТИВИ ПО КОЈОЈ СЕ ИЗВОДЕ МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

За реализацију мера енергетске санације,уколико је овим прилогом предвиђено ,потребно је у оквиру пријаве доставити понуду за израду техничке документације наведене у наставку:

1.Замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача

# За реализацију ове мере није потребно прибављати акт надлежног органа.

# 2.Постављање термичке изолације спољних зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору

Мера се реализује на основу Решења о одобрењу за извођење радова.

Потребна техничка документација у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта (Сл. гласник РС бр.96/23):

- Идејни пројекат енергетске санације(архитектура)

- Елаборат енергетске ефикасности пре и после енергетске санације

- Сертификат о енергетским својствима објекта пре извођења радова

- Сертификат о енергетским својствима објекта након извођења радова

3.Постављање термичке изолације испод кровног покривача или таванице

Уколико се термичка изолација поставља испод таванице није потребно прибављати акт надлежног органа.

Уколико се термичка изолација поставља испод кровног покривача и обухвата делимично или потпуно скидање кровног покривача ,мера се реализује на основу Решења о одобрењу за извођење радова.

Потребна техничка документација у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта (Сл. гласник РС бр.96/23):

- Идејни пројекат енергетске санације(архитектура)

- Елаборат енергетске ефикасности пре и после енергетске санације

- Сертификат о енергетским својствима објекта пре извођења радова

- Сертификат о енергетским својствима објекта након извођења радова

4.Замена постојећег грејача простора на чврсто гориво(котао или пећ) ефикаснијим котлом на биомасу

Мера се реализује на основу Решења о одобрењу за извођење радова.

Потребна техничка документација у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта (Сл. гласник РС бр.96/23):

- Идејни пројекат енергетске санације (машинство)

- Елаборат енергетске ефикасности пре и после енергетске санације

- Сертификат о енергетским својствима објекта пре извођења радова

- Сертификат о енергетским својствима објекта након извођења радова

5. Уградња топлотних пумпи

Мера се реализује на основу Решења о одобрењу за извођење радова.

Потребна техничка документација у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта (Сл. гласник РС бр.96/23):

- Идејни пројекат енергетске санације (машинство)

- Елаборат енергетске ефикасности пре и после енергетске санације

- Сертификат о енергетским својствима објекта пре извођења радова

- Сертификат о енергетским својствима објекта након извођења радова

Напомена: У случају  уградње топлотне пумпе ваздух-ваздух са једном унутрашњом јединицом(комерцијални нзив  „инвертер клима уређај“ )није потребно прибављати акт надлежног органа.

6.Замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и  пратећег прибора

Уколико се  врши замена постојеће цевне мреже, грејних тела и  пратећег прибора,није потребно прибављати акт надлежног органа.

Уколико  се у оквиру реализације  ове мере  уграђује  нова цевна мрежа, грејна тела и  пратећег прибора Мера се реализује на основу Решења о одобрењу за извођење радова.

Потребна техничка документација у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта (Сл. гласник РС бр.96/23):

- Идејни пројекат енергетске санације (машинство)

- Елаборат енергетске ефикасности пре и после енергетске санације

- Сертификат о енергетским својствима објекта пре извођења радова

- Сертификат о енергетским својствима објекта након извођења радова

7.Уградња соларних колектора и инсталацију за централну припрему потрошне топле воде

Уколико  се у оквиру реализације  ове мере уграђени колектор или љегови делови не излазе из габарита објекта, није потребно прибављати акт надлежног органа.

Уколико  се у оквиру реализације  ове мере уграђени колектор или љегови делови  излазе из габарита објекта,  мера се реализује на основу Решења о одобрењу за извођење радова.

Потребна техничка документација у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта (Сл. гласник РС бр.96/23):

- Идејни пројекат енергетске санације (машинство)

- Елаборат енергетске ефикасности пре и после енергетске санације

- Сертификат о енергетским својствима објекта пре извођења радова

- Сертификат о енергетским својствима објекта након извођења радова

8.Уградња соларних панела и пратеће инсталације  за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградња двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и израда неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем

Да би стекао статус купца-произвођача, претходно је потребно да крајњи купац:

- изгради производни објекат инсталисане производне снаге до 10,8 kW. Изградњу могу да врше правна лица са одговарајућом лиценцом за обављање те делатности, на основу Општих техничких услова које мора да задовољи производни објекат.

- прилагоди мерно место. Прилагођење мерног места врше правна лица, које је ангажовао крајњи купац, а који поседују одговарајуће сертификате или лиценце за обављање делатности, , на основу Општих техничких услова које мора да задовољи мерно место.

- закључи уговор о потпуном снабдевању електричном енергијом са нето мерењем или нето обрачуном.

Крајњи купац сопствени производни објекат прикључује на своју унутрашњу инсталацију.

.

# ZAHTEV I POSTUPKU KOJI NADLEŽNI ORGAN SPROVODI ## ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023 i 16/2024)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje posebna vrsta objekata i posebna vrsta radova za koje nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa, kao i vrsta objekata koji se grade, odnosno vrsta radova koji se izvode, na osnovu rešenja o odobrenju izvođenja radova, kao i obim, sadržaj i kontrola tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev i postupak koji nadležni organ sprovodi, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji (u daljem tekstu: Zakon).

Član 2

Posebne vrste objekata i posebne vrste radova za koje nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa su:

1) radovi na tekućem održavanju objekta ili dela objekta (stana ili drugog posebnog dela);

2) postavljanje žičane ili drvene ograde;

3) građenje objekata protivgradne odbrane;

4) građenje jednostavnih pomoćnih objekata koji se grade na istoj katastarskoj parceli na kojoj je sagrađen glavni objekat, a koji se izvode na način da ne ometaju redovno korišćenje susednih objekata (vrtna senila do 20 m2 osnove, staze, platoi, vrtni bazeni i ribnjaci površine do 25 m2 i dubine do 1,2 m, nadstrešnice osnove do 20 m2, dvorišni kamini površine do 2 m2 i visine do 3 m, kolski prilazi objektima širine 2,5-3 m, solarni kolektori koji se ne priključuju na elektrodistributivnu mrežu);

5) postrojenja instalisane snage do 50 kW za proizvodnju energije iz energije sunca za potrebe krajnjeg kupca koji stiče status kupca - proizvođača u skladu sa propisima kojima se uređuje korišćenje obnovljivih izvora energije;

6) građenje jednostavnih ekonomskih objekata koji se grade na poljoprivrednom gazdinstvu (objekti iz člana 2. stav 1. tačka 16) Zakona) do 50 m2 bruto razvijene građevinske površine, stočne jame površine do 20 m2, sistemi za navodnjavanje iz člana 2. stav 1. tačka 49) Zakona, sa pripadajućim bunarima, bunarskim kućicama i pumpama, staklenici i plastenici ukoliko koriste iste priključke na infrastrukturu kao glavni objekat;