Република Србија

Општина Димитровград

Општинска управа

Број: 404-280/2017-14/2

Датум: 08.11.2017.год.

ДИМИТРОВГРАД

На основу  члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Сл.Гл. РС  бр.124/12,14/15 и 68/15), а у вези конкурсне документације бр.14R/17 – Извођење радова на санацији објекта Дома за смештај старих лица у Димитровграду, Комисија за јавне набавке даје одговор на допис :

Питање: „Код поглавља „G“- молерско-фарбарски радови (стр. 58) тендерске документације, поз.41 која се односи на пескарење, бојење основном и завршном бојом демонтираних радијатора, у опису позиције недостаје тип, односно димензије ливених радијатора (висина и дубина  ребара), како би се одредила површина ребра.“

Одговор: Ширина свих ребара је иста и износи 16цм код свих радијатора .

Укупно радијатора чија је висина 70цм је 89 ком

Укупно радијатора чија је висина 60цм је 17 ком

Укупно радијатора чија је висина 90цм је 20ком.

25x70-6kom

95x70 -21kom

155 x 70 - 6kom

100x 70-10kom

135x70-6kom

145x70-5kom

115x70-7kom

60x70-10kom

125x70-2kom

70x70-4kom

46x70-2kom

110x70-4kom

170x70-2kom

80x70-3kom

195x60-1kom

145x60-4kom

125x60-6kom

130x60-3kom

155x60-1kom

166x60-1kom

65x90-7kom

55x90-1kom

25x90-3kom

125x90-2kom

85x90-3kom

75x90-1kom

35x90-2kom

40x90-1kom

115x90-1kom

Комисија за јавне набавке

Председник

_______________________

Наташа Каменов, дипл.прав.